## SHF (L) (hidden)
SHF（L) | [9 empty] | Check PS: 4,2 Mpa is the PS only for the R410A version; can we put in the catalogue only this model for all the refrigerants (only version "H") ?
名义工况1： 冷凝温度=38度，蒸发温度=5度，过热=5度，过冷=0度
名义工况2： 冷凝温度=54.4度，蒸发温度=7.2度，过热=5度，过冷=5度
参数表 | [26 empty] | 结构尺寸
系列 | 型号 | 订货号 | 通径 | KV值 | 接管尺寸 ODF |  | 名义制冷量1） | [7 empty] | 名义制冷量2） | [7 empty] | 设计压力 | 动作压差 ΔP |  | PED | 型号 | 结构形式 | L | A | B | C | D | E | F | G | H | Angle α | 重量
[5 empty] | D | E/S/C | R407C |  | R410A |  | R134a |  | R404A / R507 |  | R407C |  | R410A |  | R134a |  | R404A / R507
[7 empty] | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar |  | 最大 | 最小
|  |  | [mm] | [m3/h] | Ø [in] | Ø [in] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |  |  |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [kg]
SHF-3 | SHF(L)-3/3K/3H-12U | ? | 7.4 | ? | 1/4 | 5/16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.25 | ? | SHF(L)-3/3K/3H-12U | A | 88.2 | 38.5 | 38 | 50 | 88.5 | 43 | 11 | - | - | 0 | ?
SHF-4 | SHF(L)-4/4K/4H-23U | ? | 8 | ? | 5/16 | 3/8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.25 | ? | SHF(L)-4/4K/4H-23U | A | 94.4 | 43 | 50 | 62 | 105 | 43 | 12 | - | - | 0 | ?
SHF-4 | SHF(L)-4/4K/4H-23 | ? | 8 | ? | 5/16 | 3/8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.25 | ? | SHF(L)-4/4K/4H-23 | C | 94.4 | 50 | 50 | 62 | - | - | 12 | 31.5 | - | 0 | ?
SHF-7 | SHF(L)-7/7K/7H-34U | ? | 11.1 | ? | 3/8 | 1/2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.25 | ? | SHF(L)-7/7K/7H-34U | A | 113 | 51 | 59 | 71 | 119 | 52 | 16 | - | - | 0 | ?
SHF-7 | SHF(L)-7/7K/7H-34 | ? | 11.1 | ? | 3/8 | 1/2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.25 | ? | SHF(L)-7/7K/7H-34 | C | 113 | 52 | 59 | 71 | - | - | 16 | 34 | - | 0 | ?
SHF-9 | SHF(L)-9/9K/9H-34U | ? | 11.5 | ? | 3/8 | 5/8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.34 | ? | SHF(L)-9/9K/9H-34U | A | 115.5 | 51 | 59 | 71 | 119 | 52 | 16 | - | - | 0 | ?
SHF-9 | SHF(L)-9/9K/9H-35U | ? | 11.5 | ? | 3/8 | 5/8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.34 | ? | SHF(L)-9/9K/9H-35U | B | 115.5 | 51 | 57 | 72 | 119 | 52 | 23.5 | - | - | 15 | ?
SHF-9 | SHF(L)-9/9K/9H-45 | ? | 11.5 | ? | 3/8 | 5/8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.34 | ? | SHF(L)-9/9K/9H-45 | D | 115.5 | 52 | 57 | 72 | - | - | 23.5 | 34 | - | 15 | ?
SHF-11 | SHF(L)-11/11K/11H-34U | ? | 11.5 | ? | 1/2 | 5/8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.34 | ? | SHF(L)-11/11K/11H-34U | A | 117 | 51 | 59 | 71 | 119 | 52 | 16 | - | - | 0 | ?
SHF-11 | SHF(L)-11/11K/11H-45 | ? | 11.5 | ? | 1/2 | 5/8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.34 | ? | SHF(L)-11/11K/11H-45 | D | 117 | 52 | 62 | 72 | - | - | 23.5 | 34 | - | 15 | ?
SHF-11 | SHF(L)-11/11K/11H-45D1 | ? | 11.5 | ? | 1/2 | 5/8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.34 | ? | SHF(L)-11/11K/11H-45D1 | E | 117 | 52 | 62 | 87 | - | - | 25 | 34 | 16 | 15 | ?
SHF-11 | SHF(L)-11/11K/11H-36D1 | ? | 11.5 | ? | 1/2 | 5/8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.34 | ? | SHF(L)-11/11K/11H-36D1 | E | 117 | 49.5 | 82.5 | 87.5 | - | - | 32.5 | 34 | 16 | 20 | ?
SHF-11 | SHF(L)-11/11K/11H-46D1 | ? | 11.5 | ? | 1/2 | 5/8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.34 | ? | SHF(L)-11/11K/11H-46D1 | E | 117 | 49.5 | 82.5 | 87.5 | - | - | 32.5 | 34 | 16 | 20 | ?
D
A
B
E
C

## SHF (G) (hidden)
SHF（G）
名义工况1： 冷凝温度=38度，蒸发温度=5度，过热=5度，过冷=0度
名义工况2： 冷凝温度=54.4度，蒸发温度=7.2度，过热=5度，过冷=5度
参数表 | [26 empty] | 结构尺寸
系列 | 型号 | 订货号 | 通径 | KV值 | 接管尺寸 ODF |  | 名义制冷量1） | [7 empty] | 名义制冷量2） | [7 empty] | 设计压力 | 动作压差 ΔP |  | PED | 型号 | 结构形式 | L | A | B | C | D | E | F | G | H | Angle α | 重量
[5 empty] | D | E/S/C | R407C |  | R410A |  | R134a |  | R404A / R507 |  | R407C |  | R410A |  | R134a |  | R404A / R507
[7 empty] | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar |  | 最大 | 最小
|  |  | [mm] | [m3/h] | Ø [in] | Ø [in] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [MPa] | [MPa] | [MPa] |  |  |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [kg]
SHF-4 | SHF(G)-4H-23U | ? | 8 | ? | 5/16 | 3/8 | 3.0041 | 4.2358 | 3.8531 | 5.4328 | 2.2857 | 3.2229 | ? | ? | 2.2531 | 3.1768 | 2.8898 | 4.0746 | 1.7143 | 2.4171 | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.25 | ? | SHF(G)-4H-23U | A | 92 | 43 | 50 | 62 | 105 | 43 | 12 | - | - | 0 | ?
SHF-7 | SHF(G)-7H-34U | ? | 11.1 | ? | 3/8 | 1/2 | 5.2571 | 7.4126 | 6.7429 | 9.5074 | 4 | 5.64 | ? | ? | 3.9429 | 5.5594 | 5.0571 | 7.1306 | 3 | 4.23 | ? | ? | 4.2 | 3.1 | 0.25 | ? | SHF(G)-7H-34U | A | 113.6 | 51 | 59 | 71 | 119 | 52 | 16 | - | - | 0 | ?
A

## Hoja1
4 Ways Reversing Valve - SHF series
General Characteristics
Model | Part Number | Units per box
SHF(L)-4H-23U | SHF-19001 | 60
SHF(L)-7H-34U | SHF-19002 | 50
SHF(L)-9H-35U | SHF-19003 | 40
SHF(L)-11H-45D1 | SHF-19004 | 36
SHF-14-46 | SHF-50001 | 18
SHF-14-47 | SHF-50002 | 18
SHF-14-57 | SHF-50003 | 18
SHF-20A-46 | SHF-50004 | 18
SHF-20A-47 | SHF-50005 | 18
SHF-20A-57 | SHF-50006 | 18
SHF-20A-67 | SHF-50007 | 18
SHF-20D-46-02 | SHF-50008 | 18
SHF-35A-47 | SHF-50009 | 12
SHF-35A-57 | SHF-50010 | 12
SHF-35A-59 | SHF-50011 | 12
SHF-35A-67 | SHF-50012 | 12
SHF-35A-69 | SHF-50013 | 12
SHF-35A-79 | SHF-50014 | 12
SHF-35B-67-02 | SHF-50015 | 12
SHF-50-911D2 | SHF-50016 | 8
SHF(L)-70-810 | SHF-50017 | TBD
SHF(L)-100-1012 | SHF-50018 | TBD
SHF(L)-140-1214 | SHF-50019 | TBD
SHF(L)-175-1217 | SHF-50020 | TBD
SHF(L)-210-1321 | SHF-50021 | TBD
Coils SHF Series for 4 Ways Reversing Valve
Model | Part Number
Units per
box
SHF-4-10L3 | SHF-56001 | 39
SHF-4-10L2 | SHF-56002 | 39
SHF-4-10L1 | SHF-56003 | 39
SHF-4-10L4 | SHF-56004 | 39
SHF-4-10L5 | SHF-56005 | 39
SHF-4-10L6 | SHF-56006 | 39
SHF-4-10W11 | SHF-56007 | 39
SHF-4-10W12 | SHF-56008 | 39
SHF-4-10W13 | SHF-56009 | 39
SHF-4-10W14 | SHF-56010 | 39
SHF-4-10WD2 | SHF-56011 | 39
SHF-4-10FA5 | SHF-56012 | 39
SHF-4-10FA1 | SHF-56013 | 39
SHF-4-10FA2 | SHF-56014 | 39
SHF-4-10FA3 | SHF-56015 | 39
SHF-4-10FA4 | SHF-56016 | 39
SHF-4-10FA6 | SHF-56017 | 39
SHF-4-10FA7 | SHF-56018 | 39
SHF-4-10FA8 | SHF-56019 | 39
SHF-4-10FA9 | SHF-56020 | 39
SQ-A27100-010001 | SHF-56021 | 39
SQ-A27200-010001 | SHF-56022 | 39
SQ-D27012-010001 | SHF-56023 | 39
4 Ways Reversing Valve - Heat Pump series
Model | Part Number
Units per
box
SHF(L)-4H-23U-E | SHF-19005 | 60
SHF(L)-7H-34U-E | SHF-19006 | 50
SHF-20D-46-02 | SHF-50022 | 18
SHF-35B-67-02 | SHF-50023 | 12
Coil for HP version 4 Ways Reversing Valve
Model | Part Number
Units per
box
SHF-4-10FA5 | SHF-56012 | 39
SHF-4-10FA1 | SHF-56013 | 39
SHF-4-10FA2 | SHF-56014 | 39
SHF-4-10FA3 | SHF-56015 | 39
SHF-4-10FA4 | SHF-56016 | 39
SHF-4-10FA6 | SHF-56017 | 39
SHF-4-10FA7 | SHF-56018 | 39
SHF-4-10FA8 | SHF-56019 | 39
SHF-4-10FA9 | SHF-56020 | 39
Electronic Expansion Valve DPF- T/S Series
Model | Part number | Units per
box
DPF(T01)1.3C-07 | DPF-09001 | 50
DPF(T01)1.65C-05 | DPF-09002 | 50
DPF(T01)1.8C-08 | DPF-09003 | 50
DPF(T01)2.0C-03 | DPF-09004 | 50
DPF(T01)2.2C-01 | DPF-09005 | 50
DPF(T01)2.4C-01 | DPF-09006 | 50
DPF(TS1)3.0C-01 | DPF-09007 | 50
DPF(TS1)3.2C-01 | DPF-09008 | 50
DPF(S03)4.0C-01 | DPF-09010 | 21
DPF(S03)4.5C-01 | DPF-09011 | 21
DPF(S03)5.5C-01 | DPF-09012 | 21
DPF(S03)6.5C-02 | DPF-09013 | 21
Coil for EXV
Coil Series | Part No. | Units per box
PQ-M10012-000001 | DPF-58001 | 30
PQ-M03012-000001 | DPF-58002 | 30
Solenoid Valve - MDF Solder & Tread connection
MDF for R134a,R407C,R410A etc with HNBR O ring, Solder connection
Model | Part number | Units per
box
MDF-A03-2H001 | MDF-08001 | 36
MDF-A03-3H001 | MDF-08002 | 36
MDF-A03-3H003 | MDF-08003 | 36
MDF-A03-6H001 | MDF-08004 | 36
MDF-A03-6H003 | MDF-08005 | 36
MDF-A03-10H001 | MDF-08006 | 21
MDF-A03-10H003 | MDF-08007 | 21
MDF-A03-15H001 | MDF-08008 | 21
MDF-A03-15H003 | MDF-08009 | 21
MDF-A03-20H001 | MDF-08010 | 10
MDF-A03-20H003 | MDF-08011 | 10
MDF-A03-22H001 | MDF-08012 | 10
MDF-A03-22H003 | MDF-08013 | 10
MDF-B01-25H001 | MDF-08014 | 4
MDF-B01-25H | MDF-08015 | 4
MDF-B01-32H001 | MDF-08016 | 4
MDF-B01-32H | MDF-08017 | 4
MDF-B01-40H001 | MDF-08018 | 4
MDF-B01-40H | MDF-08019 | 4
MDF for R134a,R407C,R410A etc with HNBR O ring, Solder connection
Model | Part number | Units per
box
MDF-A03-2H003 | MDF-08020 | 36
MDF-A03-3H005 | MDF-08021 | 36
MDF-A03-3H007 | MDF-08022 | 36
MDF-A03-6H005 | MDF-08023 | 36
MDF-A03-6H007 | MDF-08024 | 36
MDF-A03-10H005 | MDF-08025 | 21
MDF-A03-10H007 | MDF-08026 | 21
MDF-A03-15H005 | MDF-08027 | 21
MDF-A03-15H007 | MDF-08028 | 21
MDF-A03-20H005 | MDF-08029 | 10
MDF-A03-20H007 | MDF-08030 | 10
MDF-A03-22H | MDF-08031 | 10
MDF-A03-22H006 | MDF-08032 | 10
MDF-B01-25H | MDF-08033 | 4
MDF-B01-25H | MDF-08034 | 4
MDF-B01-32H | MDF-08035 | 4
MDF-B01-32H | MDF-08036 | 4
MDF-B01-40H | MDF-08037 | 4
MDF-B01-40H | MDF-08038 | 4
MDF for R134a,R407C,R410A etc with HNBR O ring, Flare connection
Model | Part number | Units
per box
MDF-A03-2L001 | MDF-08039 | 36
MDF-A03-3L001 | MDF-08040 | 36
MDF-A03-3L | MDF-08041 | 36
MDF-A03-6L001 | MDF-08042 | 36
MDF-A03-6L | MDF-08043 | 36
MDF-A03-10L | MDF-08044 | 21
MDF-A03-10L001 | MDF-08045 | 21
MDF-A03-15L001 | MDF-08046 | 21
MDF-A03-15L | MDF-08047 | 21
Coil for MDF
Model | Part number | Units per box
MQ-A03024-000001 | MDF-60001 | 36
MQ-A0311A-000001 | MDF-60002 | 36
MQ-A0322G-000001 | MDF-60003 | 36
Solenoid Valve - FDF (NC)
Model | Part number | Units per box
FDF2A94 | FDF06001 | 36
FDF2.5A06 | FDF06002 | 36
FDF3A08 | FDF06003 | 36
FDF4A10 | FDF06004 | 36
FDF6A58 | FDF06005 | 36
FDF8A21 | FDF06006 | 30
FDF11A05 | FDF06007 | 30
FDF13A07 | FDF06008 | 30
Solenoid Valve - FDF2AK (NO)
Model | Part Number | Units per box
FDF2AK01 | FDF06009 | tbc
FDF2AK08 | FDF06010 | tbc
Coil for FDF (NC) or FDF2AK (NO)
Model | Part number | units per box
FQ-A05024-000709 | FQA55001 | 30
FQ-A05120-001098 | FQA55002 | 30
FQ-A0522G-001044 | FQA55003 | 30
FQ-A0522G-001066 | FQA55007 | 30
Thermostatic Expansion Valve - RKA
Model | Part number
Units per
box
RFKA02-5.2-24 | RFK-24007 | 32
RFKA02E-5.2-20 | RFK-24008 | 32
RFKA02-5.2-27 | RFK-24009 | 32
RFKA02E-5.2-28 | RFK-24010 | 32
RFKA02-5.2-32 | RFK-24011 | 32
RFKA02E-5.2-18 | RFK-24012 | 32
RFKA03-3.4-21 | RFK-24013 | 32
RFKA03E-3.4-15 | RFK-24014 | 32
RFKA03-3.4-03 | RFK-24015 | 32
RFKA03E-3.4-02 | RFK-24016 | 32
RFKA03-3.4--09 | RFK-24017 | 32
RFKA03E-3.4-10 | RFK-24018 | 32
RFKA04-4.0-23 | RFK-24019 | 32
RFKA04E-4.0-19 | RFK-24020 | 32
RFKA04-4.0-29 | RFK-24021 | 32
RFKA04E-4.0-17 | RFK-24022 | 32
RFKA04-4.0-30 | RFK-24023 | 32
RFKA04E-4.0-31 | RFK-24024 | 32
Orifice for TXV RFKA
Valve orifice Model | Valve orifice Part number | Units per
box
RFKA-023-0X | RFK-24036 | 20
RFKA-023-00 | RFK-24037 | 20
RFKA-023-01 | RFK-24038 | 20
RFKA-023-02 | RFK-24039 | 20
RFKA-023-03 | RFK-24040 | 20
RFKA-023-04 | RFK-24041 | 20
RFKA-023-05 | RFK-24042 | 20
RFKA-023-06 | RFK-24043 | 20
Ball Valve - SBV Series
Model | Part Number
without access fitting | without access fitting | Units per box
SBV(M)-A2YHSY-2-S | SBV-13001 | 20
SBV(M)-A2YHSY-1-S | SBV-13002 | 20
SBV(M)-A3YHSY-1-S | SBV-13003 | 20
SBV(M)-A4YHSY-2-S | SBV-13004 | 20
SBV(M)-A4YHSY-1-S | SBV-13005 | 20
SBV(M)-A5YHSY-2-S | SBV-13006 | 20
SBV(M)-A5YHSY-1-S | SBV-13007 | 20
SBV(M)-A6YHSY-2-S | SBV-13008 | 16
SBV(M)-A6YHSY-1-S | SBV-13009 | 16
SBV(M)-A7YHSY-1-S | SBV-13010 | 16
SBV(M)-A9YHSY-2-S | SBV-13011 | 10
SBV(M)-A9YHSY-1-S | SBV-13012 | 10
SBV(M)-A11YHSY-1-S | SBV-13013 | 10
SBV(M)-A13YHSY-1-S | SBV-13014 | 4
SBV(M)-A17YHSY-1-S | SBV-13015 | 4
SBV(M)-A17YHSY-2-S | SBV-13016 | 4
SBV(M)-A21YHSY-2-S | SBV-13017 | 2
SBV(M)-A25YHSY-2-S | SBV-13018 | 2
Model | Part Number
with access fitting | with access fitting | Units per box
SBV(M)-JA2YHSY-2-S | SBV-13019 | 20
SBV(M)-JA2YHSY-1-S | SBV-13020 | 20
SBV(M)-JA3YHSY-1-S | SBV-13021 | 20
SBV(M)-JA4YHSY-2-S | SBV-13022 | 20
SBV(M)-JA4YHSY-1-S | SBV-13023 | 20
SBV(M)-JA5YHSY-2-S | SBV-13024 | 20
SBV(M)-JA5YHSY-1-S | SBV-13025 | 20
SBV(M)-JA6YHSY-2-S | SBV-13026 | 16
SBV(M)-JA6YHSY-1-S | SBV-13027 | 16
SBV(M)-JA7YHSY-1-S | SBV-13028 | 16
SBV(M)-JA9YHSY-2-S | SBV-13029 | 10
SBV(M)-JA9YHSY-1-S | SBV-13030 | 10
SBV(M)-JA11YHSY-1-S | SBV-13031 | 10
SBV(M)-JA13YHSY-1-S | SBV-13032 | 4
SBV(M)-JA17YHSY-1-S | SBV-13033 | 4
SBV(M)-JA17YHSY-2-S | SBV-13034 | 4
SBV(M)-JA21YHSY-2-S | SBV-13035 | 2
SBV(M)-JA25YHSY-2-S | SBV-13036 | 2
Check Valve - Piston YCV Series
Model | Part Number
Units per box
YCVS5-11GSHC-1 | YCV-15001 | 32
YCVS5-22GSHC-1 | YCV-15002 | 32
YCVS8-33GSHC-1 | YCV-15007 | 32
YCVSH8-33GSHC-1 | YCV-15008 | 32
YCVS8-33GSHC-2 | YCV-15009 | 32
YCVSH8-33GSHC-2 | YCV-15010 | 32
YCVS10-33GSHC-1 | YCV-15015 | 32
YCVSH10-33GSHC-1 | YCV-15016 | 32
YCVS10-44GSHC-1 | YCV-15017 | 32
YCVSH10-44GSHC-1 | YCV-15018 | 32
YCVS13-55GSHC-1 | YCV-15021 | 24
YCVSH13-55GSHC-1 | YCV-15022 | 24
YCVS17-55GSHC-1 | YCV-15027 | 24
YCVSH17-55GSHC-1 | YCV-15028 | 24
YCVS17-66GSHC-1 | YCV-15029 | 24
YCVSH17-66GSHC-1 | YCV-15030 | 24
YCVS20-77GSHC-1 | YCV-15033 | 6
YCVSH20-77GSHC-1 | YCV-15034 | 6
YCVS26-88GSHC-1 | YCV-15039 | 6
YCVSH26-88GSHC-1 | YCV-15040 | 6
YCVS26-99GSHC-1 | YCV-15041 | 6
YCVSH26-99GSHC-1 | YCV-15042 | 6
YCVS31-BBGSHC-1 | YCV-15045 | 6
YCVSH31-BBGSHC-1 | YCV-15046 | 6
YCVS31-DDGSHC-1 | YCV-15047 | 6
YCVSH31-DDGSHC-1 | YCV-15048 | 6
YCVS31-DDGSHC-2 | YCV-15049 | 6
YCVSH31-DDGSHC-2 | YCV-15050 | 6
Sight Glass - SYJ Series
Model | Part number | Units per box
SYJ-A00061-000 | SYJ-42001 | 40
SYJ-A00040-000 | SYJ-42002 | 40
SYJ-A00060-000 | SYJ-42003 | 40
SYJ-A00101-000 | SYJ-42004 | 40
SYJ-A00080-000 | SYJ-42005 | 24
SYJ-A00121-000 | SYJ-42006 | 24
SYJ-A00100-000 | SYJ-42007 | 24
SYJ-A00120-000 | SYJ-42008 | 40
SYJ-A00140-000 | SYJ-42009 | 40
Model | Part number | Units per box
SYJ-A02042-001 | SYJ-42010 | 40
SYJ-A02062-001 | SYJ-42011 | 40
SYJ-A02082-001 | SYJ-42012 | 24
SYJ-A02102-001 | SYJ-42013 | 24
SYJ-A02122-001 | SYJ-42014 | 40
Brass Service Valve SSV - Series
Model | Part number | Units per box
SSV-A2GSHC-23 | SSV-14001 | 12
SSV-JA3GSHC-20 | SSV-14002 | 12
SSV-JA4GSHC-19 | SSV-14003 | 12
SSV-JA5GSHC-15 | SSV-14004 | 12
SSV-JA6-GSHC-13 | SSV-14005 | 12
*Availability on request
Charge Valve - TCJ Series
Model | Part number | Units per box
TCJ-2HMSZ-1 | TCJ14001 | 48
TCJ-2GMS-1 | TCJ14002 | 48
*Availability on request
Uni-Flow Filter Drier - DTG/L - Version T
Model Name (T) [ inch ] | Part Number (T) [ inch ] | Units per box
DTG-B03 024-001 | DTG-30001 | 36
DTG-B03 034-001 | DTG-30002 | 36
DTG-B05 024-001 | DTG-30003 | 16
DTG-B05 034-001 | DTG-30004 | 16
DTG-B08 024-001 | DTG-30005 | 16
DTG-B08 034-001 | DTG-30006 | 16
DTG-B08 044-001 | DTG-30007 | 16
DTG-B16 024-001 | DTG-30008 | 16
DTG-B16 034-001 | DTG-30009 | 16
DTG-B16 044-001 | DTG-30010 | 16
DTG-B16 054-001 | DTG-30011 | 16
DTG-B16 064-001 | DTG-30012 | 16
DTG-B30 034-001 | DTG-30013 | 12
DTG-B30 044-001 | DTG-30014 | 12
DTG-B30 054-001 | DTG-30015 | 12
DTG-B30 064-001 | DTG-30016 | 12
DTG-B30 074-001 | DTG-30017 | 12
DTG-B41 044-001 | DTG-30018 | 12
DTG-B41 054-001 | DTG-30019 | 12
DTG-B03 020-001 | DTG-30020 | 36
DTG-B03 250-001 | DTG-30021 | 36
DTG-B03 030-001 | DTG-30022 | 36
DTG-B03 040-001 | DTG-30023 | 36
DTG-B05 020-001 | DTG-30024 | 16
DTG-B05 250-001 | DTG-30025 | 16
DTG-B05 030-001 | DTG-30026 | 16
DTG-B05 040-001 | DTG-30027 | 16
DTG-B05 050-001 | DTG-30028 | 16
DTG-B08 020-001 | DTG-30029 | 16
DTG-B08 250-001 | DTG-30030 | 16
DTG-B08 030-001 | DTG-30031 | 16
DTG-B08 040-001 | DTG-30032 | 16
DTG-B08 050-001 | DTG-30033 | 16
DTG-B16 020-001 | DTG-30034 | 16
DTG-B16 250-001 | DTG-30035 | 16
DTG-B16 030-001 | DTG-30036 | 16
DTG-B16 040-001 | DTG-30037 | 16
DTG-B16 050-001 | DTG-30038 | 16
DTG-B16 060-001 | DTG-30039 | 16
DTG-B16 070-001 | DTG-30040 | 16
DTG-B30 030-001 | DTG-30041 | 12
DTG-B30 040-001 | DTG-30042 | 12
DTG-B30 050-001 | DTG-30043 | 12
DTG-B30 060-001 | DTG-30044 | 12
DTG-B30 070-001 | DTG-30045 | 12
DTG-B30 090-001 | DTG-30046 | 12
DTG-B41 040-001 | DTG-30047 | 12
DTG-B41 050-001 | DTG-30048 | 12
DTG-B41 070-001 | DTG-30049 | 12
DTG-B41 090-001 | DTG-30050 | 12
DTG-B75 070-001 | DTG-30051 | 12
DTG-B75 090-001 | DTG-30052 | 12
Model Name (T) [ mm ] | Part Number (T) [ mm ] | Units per box
DTG-B03 061-001 | DTG-30053 | 36
DTG-B03 250-001 | DTG-30054 | 36
DTG-B03 101-001 | DTG-30055 | 36
DTG-B03 121-001 | DTG-30056 | 36
DTG-B05 061-001 | DTG-30057 | 16
DTG-B05 250-001 | DTG-30058 | 16
DTG-B05 101-001 | DTG-30059 | 16
DTG-B05121-001 | DTG-30060 | 16
DTG-B05 161-001 | DTG-30028 | 16
DTG-B08 061-001 | DTG-30061 | 16
DTG-B08 250-001 | DTG-30062 | 16
DTG-B08 101-001 | DTG-30063 | 16
DTG-B08 121-001 | DTG-30064 | 16
DTG-B08 161-001 | DTG-30033 | 16
DTG-B16 061-001 | DTG-30065 | 16
DTG-B16 250-001 | DTG-30066 | 16
DTG-B16 101-001 | DTG-30067 | 16
DTG-B16 121-001 | DTG-30068 | 16
DTG-B16 161-001 | DTG-30038 | 16
- | - | 16
DTG-B16 070-001 | DTG-30040 | 12
DTG-B30 101-001 | DTG-30069 | 12
DTG-B30 121-001 | DTG-30070 | 12
DTG-B30 161-001 | DTG-30043 | 12
- | - | 12
DTG-B30 070-001 | DTG-30045 | 12
DTG-B30 281-001 | DTG-30071 | 12
DTG-B41 121-001 | DTG-30072 | 12
DTG-B41 161-001 | DTG-30048 | 12
DTG-B41 070-001 | DTG-30049 | 12
DTG-B41 281-001 | DTG-30073 | 12
DTG-B75 070-001 | DTG-30051 | tbc
DTG-B75 281-001 | DTG-30074 | tbc
Bi-Flow Filter Drier - STG/L - Version T
Model Name (T) [ inch ] | Part Number (T) [ inch ] | Units per box
STG-B05 024-001 | STG-31001 | 16
STG-B05 034-001 | STG-31002 | 16
STG-B05 044-001 | STG-31003 | 16
STG-B08 024-001 | STG-31004 | 16
STG-B08 034-001 | STG-31005 | 16
STG-B08 044-001 | STG-31006 | 16
STG-B16 034-001 | STG-31007 | 16
STG-B16 044-001 | STG-31008 | 16
STG-B16 054-001 | STG-31009 | 16
STG-B30 034-001 | STG-31010 | 12
STG-B30 044-001 | STG-31011 | 12
STG-B30 054-001 | STG-31012 | 12
STG-B30 064-001 | STG-31013 | 12
STG-B05 020-001 | STG-31014 | 16
STG-B05 030-001 | STG-31015 | 16
STG-B05 040-001 | STG-31016 | 16
STG-B08 020-001 | STG-31017 | 16
STG-B08 250-001 | STG-31018 | 16
STG-B08 030-001 | STG-31019 | 16
STG-B08 040-001 | STG-31020 | 16
STG-B16 030-001 | STG-31021 | 16
STG-B16 040-001 | STG-31022 | 16
STG-B16 050-001 | STG-31023 | 16
STG-B16 070-001 | STG-31024 | 16
STG-B30 030-001 | STG-31025 | 12
STG-B30 040-001 | STG-31026 | 12
STG-B30 050-001 | STG-31027 | 12
STG-B30 060-001 | STG-31028 | 12
STG-B30 070-001 | STG-31029 | 12
STG-B30 090-001 | STG-31030 | 12
Model Name (T) [ mm ] | Part Number (T) [ mm ] | Units per box
STG-B05 061-001 | STG-31031 | 16
STG-B05 101-001 | STG-31032 | 16
STG-B05 121-001 | STG-31033 | 16
STG-B08 061-001 | STG-31034 | 16
STG-B08 250-001 | STG-31018 | 16
STG-B08 101-001 | STG-31035 | 16
STG-B08 121-001 | STG-31036 | 16
STG-B16 101-001 | STG-31037 | 16
STG-B16 121-001 | STG-31038 | 16
STG-B16 161-001 | STG-31023 | 16
STG-B16 070-001 | STG-31024 | 16
STG-B30 101-001 | STG-31039 | 12
STG-B30 121-001 | STG-31040 | 12
STG-B30 161-001 | STG-31027 | 12
- | - | 12
STG-B30 070-001 | STG-31029 | 12
STG-B30 281-001 | STG-31043
Copper filter drier - BGQ Series
Model | Product number | Units per box
BGQ-A11015-031 | BGQ28001 | 36
BGQ-A11020-011 | BGQ28002 | 36
BGQ-A11030-090 | BGQ28003 | 36